Zakład Poprawczy i Schronisko                                     Mrozy, 13 10.2014

dla Nieletnich w Mrozach

ul. Leśna 8

05-320 Mrozy

Zapytanie ofertowe ocieplenie stropodachu pawilonu I budynku

internatu,

- ZAMAWIAJĄCY

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach

ul. Leśna 8 05-320 Mrozy

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ocieplenie stropodachu pawilonu I budynku internatu-/ przeznaczenie – budynek mieszkalny/, płytami biterm 100/10 cm , pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, naprawa kominów    na pawilonie internatu . Zamawiający posiada płyty biterm – wykonawca winien zapewnić pozostałe materiały niezbędne do wykonania zadania według załącznika  nr. 2 oraz przedstawić kalkulacje robocizny według pozycji jak w załączniku  nr  1. Załączniki nr 1 i 2 są integralną częścią oferty brak załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zastrzega się możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Każdy Wykonawca może złożyć jedną

ofertę.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin wykonania zamówienia  30 Listopada   2014 roku .

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY , MIEJSCE ORAZ TERMIN

SKŁADANIA OFERT

Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty”- załącznik nr.3

wraz z załączonym formularzem cenowym na materiały i robociznę .

Ponadto  oferta powinna zawierać :

- datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Załączniki nr 1 i 2 są integralną częścią oferty , brak załączników lub

w/w warunków będzie skutkować  odrzuceniem oferty.

Oferent powinien stworzyć ofertę i złożyć ją w  sekretariacie

zamawiającego lub na adres  email:     sekretariat@zpmrozy.pl

Adres do korespondencji :

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH

05-320 Mrozy  ul. Leśna 8

OFERTA NA:   ocieplenie stropodachu pawilon I

Do dnia   22.10.2014 godz. 13.00

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  22.10.2014 r o godz. 14.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub

wycofać swoją ofertę.

.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie

następujących  kryteriów:

1 - Cena

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów

za pośrednictwem poczty lub faksem  oraz poczty elektronicznej

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Polkowski pod numerem

telefonu 502 132 124,    25 75 74 024 oraz adresem email:

sekretariat@zpmrozy.pl

Z A T W I E R D Z A M

Zenon  Czyżewski

Zał nr 1

Kalkulacja robocizny na wykonanie  ocieplaniu dachu pawilonu I

1  Demontaż istniejących obróbek blacharskich     250  mb

2. Przygotowanie  podłoża                                      330  m2

3. Przyklejenie płyt styropianowych                        330  m2

4.Pokrycie papa termozgrzewalną                           330  m2

5. Montaż płyt OSB  pod rynny                                60  mb

6.Obróbki blacharskie  i dekarskie                         330 mb

7. Obróbki i naprawa kominów                                10  szt

9. Obróbka kominków wentylacyjnych.

10 Obróbka włazu

Razem   brutto

Zał nr.2

Szacunkowa ilość  materiałów potrzebnych do wykonania ocieplenia dachu    pawilonu nr. I

- Blacha płaska ocynk  –                                       130   m 2

- Klej styropit   -                                                     75  op

- Impregnat                                                              3

- Kominek do papy                                                 14   szt

- Posypka do papy

- Klej bitumiczny                                                     20  szt

- Silikon dekarski bezbarwny                                  20 szt

- Wkręt farmerski                                                      6  op

- Rynajza ocynkowana doczołowa                           120  szt.

- Uchwyt do rury spustowej                                      30 szt

- Płyta OSB lub deski                                               16  szt.

- Papa wierzchniego krycia PYE 250do -200C          400  m2

- Papa podkładowa                                                  70 m2

- Deska 32 mm                                                        100 mb

- . Materiały do naprawy kominów

Razem brutto

Nazwa Wykonawcy:

(miejscowość i data)

OFERTA WYKONAWCY

Zakład Poprawczy  i Schronisko

dla Nieletnich w Mrozach

ul. Leśna 8

05-320 Mrozy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na

ocieplenie stropodachu pawilonu I płytami biterm 100/10 cm , pokrycie dachu papą termozgrzewalną orz wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich   na terenie Z Pi S d N w  Mrozach –  zgodnie z wymaganiami  zamawiającego .

1/ Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę

ofertową brutto:……………………………….   PLN

słownie :

w tym obowiązujący podatek VAT w kwocie	PLN

słownie podatek VAT:

zgodnie z kosztorysem ofertowym  na roboty i materiały  stanowiących integralną część niniejszej oferty.

2/ Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia	…………………….

3/ Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na

okres 36 m-cy.

4/ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami technicznymi wykonania zadania  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń

5/ Oświadczamy, że posiadamy możliwości techniczne i niezbędną wiedzę i oraz doświadczenie   do  wykonania zamówienia

6/  Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać własnymi siłami

7/W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(podpis osoby upoważnionej